## 수정사항
일 | 사항 | 수정자 | 비고
2025-09-09 | 초안작성 (배터리 잔량, 계통전력사용여부 등은 추후 추가 예정) | 이주철
2025-09-10 | 수정 및 보완 | 김세진
2025-09-22 | 데이터 수정 | 김세진

## Topic
Topic | site1/ess/status
| 항목 | 유형(길이) |  |  | 내용
| site1 | uint16 |  |  | 서울벽지 사이트 지역
| ess | uint16 |  |  | ESS 데이터
Body | 항목 | 타입(길이) | C | 단위 | 내용
| time | string(27) | M | - | 메시지 발행 시각
| batt_soc_per | Float(4, 1) | M | % | 배터리 SoC, 100.0%, 93.2% : 배터리 잔량 전력 퍼센트
| batt_soc_wh | Float(4, 1) | M | kWh | 배터리 잔량 SoC 전력량, 200.0kWh / 67%
| pcs_status | string(10) | M | - | 계통 전력 이용 상태 : "ac grid Import", "ac grid Export", "ac grid idle" : 계통 수전 중(배터리 충전), 계통 송전 중(배터리 방전), 대기 상태
| dc_dab_status | string(1) | M | - | DC 배전 전력 상태 : "dc grid Import", "dc grid Export" : DC 계통 수전 중(배터리 충전), DC 계통 송전(배터리 방전) 중
| dc_pv_status | string(10) | M | - | PV 발전 상태 : "pv Gen", "pv idle" : PV 발전 상태, PV 정지 상태
| pcs_pwr | Float(4, 1) | M | kW | 계통 전력 : 30.0 kW, -30.0 kW
| dc_dab_pwr | Float(4, 1) | M | kW | DC 배전 전력 : 30.0 kW, -30.0kW
| dc_pv_pwr | Float(4, 1) | M | kW | DC PV 발전 전력 : 70 kW
항목 | 값 | 내용 |  |  | Body 채널 수
did 정보 | 1 | 분전반A_서울벽지_비생산공간_사무동 1층 |  |  | 6회로
| 2 | 분전반B_서울벽지_비생산공간_사무동_2층 |  |  | 6회로
| 3 | 분전반C_서울벽지_생산공간_공장동_1층 |  |  | 10회로
| 4 | 분전반D_서울벽지_생산공간_공장동_1층 |  |  | 6회로
| 5 | 분전반E_서울벽지_생산공간_공장동_복층 |  |  | 12회로
| 6 | 분전반F_서울벽지_생산공간_공장동_1층 |  |  | 3회로
| 7 | 분전반G_서울벽지_생산공간_공장동_1층 |  |  | 3회로
| 8 | 분전반H_서울벽지_생산공간_공장동_1층 |  |  | 10회로
| 9 | 분전반I_서울벽지_생산공간_창고동_1층 |  |  | 6회로
{ "time" : "2022-04-03T17:32:35.123Z", "batt_soc" : 70, "batt_cap" : xxx, "grid_status" : yyy }
Note on E1: jclee: (9/9/2025) ekos 에서 정해야 할 부분인거 같아 비워둡니다.